|  |  |
| --- | --- |
| **Especificaciones técnicas del inmueble** |  **Detalle** |
| **Sí** | **No** | **N/A** | **Otro/Especificar** |
| Está ubicada cercana al centro cívico de la ciudad de Chillán, dentro del perímetro formado por las avenidas Argentina, Ecuador, Brasil y Collin. |  |   |   |   |
| Cuenta con un mínimo de 300 metros cuadrados de superficie construidos |  |   |   |   |
| Cuenta con oficinas privadas y plantas libres |  |   |   |   |
| Cuenta con servicios básicos |  |   |   |   |
| Posee entre 8 a 10 mts2 para bodegas |  |   |   |   |
| Posee entre 8 a 10 mts2 para baños |  |   |   |   |
| Posee superficie de acuerdo a normativa vigente para instalación de baño universal. |  |  |  |  |
| Cuenta con a lo menos 3 a 5 mts2, para instalación de data center |  |   |   |   |
| Cuenta con a lo menos 3 mts2 total de kitchenette |  |   |   |   |
| Posee un espacio aproximado de 18 mts2 para sala de reunión |  |  |  |  |
| Cuenta con 20 a 30 mts2 para comedor |  |   |   |   |
| Cuenta con 15 mts2 para instalación de OIRS o sala de mediación |  |  |  |  |
| Cuenta con un Hall o recepción |  |   |   |   |
| Cuenta con escaleras de emergencia. |  |   |   |   |
| Cuenta con ascensor. |  |  |  |  |
| Cuenta con accesibilidad universal. |  |  |  |  |
| Cuenta con red de incendio |  |  |  |  |
| Cuenta con red húmeda y seca. |  |  |  |  |
| Cuenta con estacionamiento para al menos 01 vehículo,**Requisito** **Excluyente** |  |  |  |  |
| La capacidad eléctrica instalada es igual o superior a 15 KW,**Requisito** **Deseable** |  |  |  |  |

**NOMBRE Y RUT OFERENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FIRMA OFERENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**